- 附件3

- 盘料仪项目

- 询价比价文件

- 报价单位：         （单位盖章）

- 日    期：     年   月    日

- 目录

一、承诺书	1

二、营业执照复印件	3

三、报价单	4

- 一、报价单位承诺书

经认真阅读研究贵公司      询比价文件，我公司决定参加询比价，并作如下承诺：

1、我公司完全同意和接受《                询比价》的一切规定和要求，愿意按该询比价的要求参加。

2、询比价文件中所有关于单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果及招标人认为有必要的一切处罚措施。

3、我公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产等不良状态。

4、我公司承诺在该项目报价活动中，严格遵守法律法规。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

5、我公司完全理解本项目询比价文件及其补充通知中规定的一切条款，对询比价程序无任何疑义。

6、我公司承诺在报价时已充分考虑时间跨度和价格波动因素，如果我公司中标，在合同有效期限内完全按照合同条款要求运货与结算，并按贵公司最终货物清单进行生产，无条件满足贵公司实际需求，并保证产品质量和数量。如果到贵公司产品有质量或数量不足的问题，保证无条件退货，并向贵公司交纳该批有质量或数量不足问题产品的的罚款，如果再次发生质量问题，我公司愿意向贵公司交纳合同总金额10%的罚款，并承担由此而产生的一切后果。

法定代表人签字或盖名章

投标人（公章）

法人代表授权书

吉林省春城热力股份有限公司  ：

本授权书声明：注册于              的              公司的在下面签字的    （法人代表姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：

投标单位全称（公章）：

被授权人签字或盖章：

- 电              话 ：

- 营业执照复印件（加盖公章）

- 三、报价单

项目名称：

| 采购品类 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拦标价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘料仪 |  | 套 | 1 | 95000.00 |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  | （小写） |
| 联系人 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 报价单位：（盖章） 日 期：xxx年x月x日 |  |  |  |  |  |

备注：

单项报价和总价报价不允许超拦标价。

技术要求

一、设备名称：盘料仪

二、数量：1套

三、技术要求：

- 设备用于我厂储煤场的煤炭库存测量，要求设备操作简单，测量时无须携带电脑、平板等，设备具备实时的建模处理能力，盘点时模型实时计算输出，无需后续建模处理。设备可以用于露天场地、棚内、筒仓等各种场地，设备精度可靠，体积误差优于千分之五。软件操作简单，可以准确计算煤炭库存量。

- 提供每年技术人员到现场进行不少于4次仪器设备的检查和维护技术服务。

- 提供设备相关资料2份。提供设备厂家针对本项目的盖章版的授权证书和售后服务承诺函。

- 交货时间：要求3日内到货，并同时安排技术到现场提供技术培训服务。

- 设备参数要求：

- 激光等级：1级人眼安全激光

- 激光波长：905nm

- 激光视场角：360°×270°

- 测量范围：0.5米至120米

- 点云精度：2厘米

- 软件要求：

- 手机APP可实时查看三维彩色点云及扫描轨迹。

- APP支持苹果、安卓手机。

- 三维建模计算煤堆体积，软件可自动去除柱子、斗轮机等无效点云，一键出具结果报告。

- 软件可以自动输出盘库报表，报表含三维立体图、盘存数据，生成的体积数据可结合密度信息生产报告，报告应包括图像显示等且格式可以修改，方便打印。一键出报表功能，报表格式应同时具有wps/word/pdf文档格式。