- 附件4

- 工程水泵购置项目

- 询价比价文件

- 报价单位：         （单位盖章）

- 日    期：     年   月    日

- 目录

一、承诺书	1

二、营业执照复印件	3

三、报价单	4

- 一、报价单位承诺书

经认真阅读研究贵公司      询比价文件，我公司决定参加询比价，并作如下承诺：

1、我公司完全同意和接受《                询比价》的一切规定和要求，愿意按该询比价的要求参加。

2、询比价文件中所有关于单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果及招标人认为有必要的一切处罚措施。

3、我公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产等不良状态。

4、我公司承诺在该项目报价活动中，严格遵守法律法规。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

5、我公司完全理解本项目询比价文件及其补充通知中规定的一切条款，对询比价程序无任何疑义。

6、我公司承诺在报价时已充分考虑时间跨度和价格波动因素，如果我公司中标，在合同有效期限内完全按照合同条款要求运货与结算，并按贵公司最终货物清单进行生产，无条件满足贵公司实际需求，并保证产品质量和数量。如果到贵公司产品有质量或数量不足的问题，保证无条件退货，并向贵公司交纳该批有质量或数量不足问题产品的的罚款，如果再次发生质量问题，我公司愿意向贵公司交纳合同总金额10%的罚款，并承担由此而产生的一切后果。

法定代表人签字或盖名章

投标人（公章）

法人代表授权书

吉林省春城热力股份有限公司  ：

本授权书声明：注册于              的              公司的在下面签字的    （法人代表姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：

投标单位全称（公章）：

被授权人签字或盖章：

- 电              话 ：

- 身份证正反面复印：

- 营业执照复印件（加盖公章）

- 三、报价单

| 水泵报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 拦标价 | 报价 | 备注 |
| 1 | 低区（散热器）循环泵 | Q=120m³/h H=24mH2O 功率15kw | 个 | 1 | 22,500.00 |  | 循环泵工作压力：640KPa，二级或二级以上能效电机 |
| 2 | 低区（地热）循环泵 | Q=445m³/h H=25mH2O 功率45kw | 个 | 1 | 46,540.00 |  | 循环泵工作压力：650KPa二级或二级以上能效电机 |
| 3 | 高区循环泵 | Q=173m³/h H=24mH2O 功率18.5kw | 个 | 1 | 25,350.00 |  | 循环泵工作压力：1100KPa 二级或二级以上能效电机 |
| 4 | 中区循环泵 | Q=173m³/h H=24mH2O 功率18.5kw | 个 | 1 | 25,350.00 |  | 循环泵工作压力：880KPa 二级或二级以上能效电机 |
| 5 | 低区（散热器）补水泵 | Q=4m³/h H=40mH2O 功率1.1kw | 个 | 1 | 7,700.00 |  | 二级或二级以上能效电机 |
| 6 | 低区（地热）补水泵 | Q=10m³/h H=39.5mH2O 功率2.2kw | 个 | 1 | 9,600.00 |  | 二级或二级以上能效电机 |
| 7 | 高区补水泵 | Q=3m³/h H=86mH2O 功率2.2kw | 个 | 1 | 9,980.00 |  | 二级或二级以上能效电机 |
| 8 | 中区补水泵 | Q=4m³/h H=64mH2O 功率1.5kw | 个 | 1 | 9,450.00 |  | 二级或二级以上能效电机 |
| 9 | 低区（散热器）一次网管道泵 | Q=29.7m³/h H=55mH2O PN25 功率15kw | 个 | 1 | 65,550.00 |  | 一次网管道泵工作压力1660KPa二级或二级以上能效电机 |
| 10 | 低区（地热）一次网管道泵 | Q=68.2m³/h H=55mH2O PN25 功率22kw | 个 | 1 | 69,850.00 |  | 一次网管道泵工作压力1660KPa二级或二级以上能效电机 |
| 11 | 高区一次网管道泵 | Q=25.3m³/h H=55mH2O PN25 功率11kw | 个 | 1 | 62,200.00 |  | 一次网管道泵工作压力1660KPa二级或二级以上能效电机 |
| 12 | 中区一次网管道泵 | Q=29.7m³/h H=55mH2O PN25 功率15kw | 个 | 1 | 65,550.00 |  | 一次网管道泵工作压力1660KPa 二级或二级以上能效电机 |
| 拦标价 |  |  |  |  | 419,620.00 |  |  |

| 项目 | 联系人 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 联系电话 |  |
|  | 报价单位：（盖章） 日 期：xxx年x月x日 |  |

备注：

单项报价和总价报价不允许超拦标价。