- 附件3

- 东岭锅炉房锅炉改造工程（第9项1-3除渣二级系统改造）项目

- 询价比价文件

- 报价单位：         （单位盖章）

- 日    期：     年   月    日

- 目录

一、承诺书	1

二、营业执照复印件	3

三、报价单	4

- 一、报价单位承诺书

经认真阅读研究贵公司东岭锅炉房锅炉改造工程（第9项1-3除渣二级系统改造）询比价文件，我公司决定参加询比价，并作如下承诺：

1、我公司完全同意和接受《东岭锅炉房锅炉改造工程（第9项1-3除渣二级系统改造）询比价》的一切规定和要求，愿意按该询比价的要求参加。

2、询比价文件中所有关于单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果及招标人认为有必要的一切处罚措施。

3、我公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产等不良状态。

4、我公司承诺在该项目报价活动中，严格遵守法律法规。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

5、我公司完全理解本项目询比价文件及其补充通知中规定的一切条款，对询比价程序无任何疑义。

6、我公司承诺在报价时已充分考虑时间跨度和价格波动因素，如果我公司中标，在合同有效期限内完全按照合同条款要求运货与结算，并按贵公司最终货物清单进行生产，无条件满足贵公司实际需求，并保证产品质量和数量。如果到贵公司产品有质量或数量不足的问题，保证无条件退货，并向贵公司交纳该批有质量或数量不足问题产品的的罚款，如果再次发生质量问题，我公司愿意向贵公司交纳合同总金额10%的罚款，并承担由此而产生的一切后果。

法定代表人签字或盖名章

投标人（公章）

法人代表授权书

吉林省春城热力股份有限公司  ：

本授权书声明：注册于              的              公司的在下面签字的    （法人代表姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就  东岭锅炉房锅炉改造工程（第9项1-3除渣二级系统改造）  项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：

投标单位全称（公章）：

被授权人签字或盖章：

- 电              话 ：

- 身份证复印件正反面

- 营业执照复印件（加盖公章）

- 三、报价单

项目名称： 东岭锅炉房锅炉改造工程（第9项1-3除渣二级系统改造）

| 采购品类 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拦标价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽体 | 长72.3米；高1米；宽1.61米；内含上滑道筑石，上滑道，上滑道支架，底部筑石，槽体。 | 米 | 72.3 | 419,340.00 |  |
| 头部组合 | 内含轴承座2套，轴承2口，联轴器1套，头轮2个，主轴1根,头轮架1个，落渣口扩宽 | 套 | 1 | 66,000.00 |  |
| 尾部组合 | 内含尾轮2个，轴座2个，尾部轴承座2套，拉紧装置1套，尾轴1根，尾架1套油杯2个 | 套 | 1 | 53,000.00 |  |
| 链条组合 |  | 米 | 148 | 540,200.00 |  |
|  | 合计金额（拦标价） |  |  | 1,078,540.00 | -- |
| 报价金额 合计（大写） |  |  |  | 报价金额合计（小写） |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 报价单位：（盖章） 日 期：2025年9月x日 |  |  |  |  |  |

备注：单项报价和总价报价不允许超拦标价。